Apstiprināts

Dundagas novada pašvaldības

Publisko iepirkumu komisijas sēdē

05.04.2012. /protokols Nr.16/

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM

UN IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

„Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas nr. Nr. DND-2012/14

(Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai)

Dundaga

2012

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – DND-2012/14

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Dundagas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270 |
| Reģistrācijas numurs: | 90009115209 |
| Tālruņa numurs: | 63237851 |
| Faksa numurs: | 63237851 |
| E-pasta adrese: | dome@dundaga.lv |
| Kontaktpersona | Guntis Kārklevalks, tel. 63237511, 29419195, e-pasts: guntis.karklevalks@dundaga.lv |

## Iepirkuma procedūru organizē Dundagas novada Domes Publisko iepirkumu komisija, kas darbojas saskaņā ar Dundagas novada Domes 01.07.2009. lēmumu Nr.20., 28.10.2009. lēmumu Nr.204., 24.02.2010. lēmumu Nr.85., 24.03.2010. lēmumu Nr.139., 09.08.2010. lēmumu 304., 27.10.2010. lēmumu Nr.424.,  24.08.2011. lēmumu Nr.238. un 24.11.2011. lēmumu Nr.319.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets - Būvprojekta „Dundagas ciema centrālās daļas lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija”  izstrāde, būvekspertīze un autoruzraudzības veikšana (turpmāk tekstā Pakalpojums).

2.2.  Tehniskā specifikācija – saskaņā ar Darba uzdevumu Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, kas ir šī nolikuma pielikums Nr.2.

2.3.  Darbu izpildes termiņi:

2.3.1. Būvprojektēšanas darbu izpildes termiņš – 2012.gada 28.septembris. Termiņš var tikt precizēts pie līguma noslēgšanas. Līgums par būvprojekta izstrādi tiks noslēgts pēc iepirkuma uzvarētāja apstiprināšanas.

2.3.2. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Termiņš tiks precizēts pie autoruzraudzības līguma noslēgšanas. Līgums par autoruzraudzības veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju, precizējis 	būvdarbu izpildes termiņus un noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu.

2.4.	Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājumu par visu Pakalpojuma apjomu, kas izriet no šī Nolikuma pielikuma Nr.2.

# PRETENDeNTI

3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas fiziskās personas, personu apvienības vai juridiskās personas, kurām ir tiesības veikt Pasūtījumā pieprasītos pakalpojumus, ja pretendenti atbilst sekojošām prasībām:

attiecībā uz tiem nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, 10 darbadienu laikā jāiesniedz pasūtītājam izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Izziņa nevar būt izdota agrāk par 1 mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

3.2. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

3.2.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām);

3.2.2. LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija

Pretendentam, kurš ir fiziska persona, jāiesniedz LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtas būvprakses sertifikāta kopija un jāpievieno pašnodarbinātās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju vai komersanta reģistrācijas apliecību.

3.2.3. Pretendentam finanšu piedāvājums ir jāaizpilda un jānoformē atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1. Pretendentam ir jāapliecina piedāvājuma spēkā esamība 30 dienu termiņā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.2.4. Pretendentam finanšu piedāvajumā ir jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar šī Pasūtījuma izpildi.

3.2.5. Pretendentam jāiesniedz informācija ar Pakalpojuma izpildē iesaistīto Pretendenta speciālistu pieredzes aprakstu (Nolikuma pielikums Nr.3).

3.2.6. Pretendentam jāaizpilda Nolikuma pielikums Nr.4 kā apliecinājums tam, ka Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu inženiertīklu projektēšanā pēdējo trīs gadu laikā vismaz vienā objektā, kas saskaņots un akceptēts piekritīgajā būvvaldē.

3.2.7. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā minētie noteikumi.

# LĪGUMA MAKSĀJUMI

Apmaksa par Pasūtījuma izpildi tiks veikta trīs daļās:

4.1. Pirmais maksājums 20% apmērā no Finanšu piedāvājumā dotās Būvprojekta izstrādes un būvekspertīzes cenas pēc līguma noslēgšanas,

4.2. Otrais maksājums 80% apmērā no Finanšu piedāvājumā dotās Būvprojekta izstrādes un būvekspertīzes cenas pēc tehniskā projekta akceptēšanas Dundagas novada Būvvaldē,

4.3. Trešais maksājums 100% apmērā no Finanšu piedāvājumā dotās Autoruzraudzības cenas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

4.4. Maksājumu veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un izpildes kārtība tiks noteikta Līgumā.

# PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

5.1. Piedāvājums jāparaksta personai, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu vai arī ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā, piedāvājumam pievienojot pilnvarojuma dokumenta kopiju.

5.2. Piedāvājumam jābūt ar sanumurētām lapām, cauršūtam, apzīmogotam, ar norādītu lapu skaitu un ar tās paraksttiesīgās personas parakstu.

5.3. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, noformētam datora izdrukas veidā un atbilstoši Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

5.4. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad Pretendentu var izslēgt no tālākās piedāvājuma izvērtēšanas.

# PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.2. Ārkārtējos gadījumos Pasūtītājs var prasīt, lai Pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski.

# PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

7.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2012.gada  2. maijs plkst.14:45.

7.2. Piedāvājumi var iesniegt personīgi Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5 -1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00.

7.3. Piedāvājumus var iesūtīt pa pastu. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. Pasta adrese: Dundagas novada Dome, Pils iela 5 -1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV3270.

Pielikums Nr.1

Iepirkums

„Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr. DNP/2012/14

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Kam: 	           _____DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI________________

Pretendents: ______________________________________________________

Mēs piedāvājam izstrādāt Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvprojektu un veikt autoruzraudzību līdz objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Nolikuma un  Darba uzdevuma prasībām šādās Iepirkuma daļās:

| Pakalpojums | Piedāvātā cena LVL (bez PVN) | PVN, LVL | Kopējā piedāvātā cena LVL (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta izstrāde un būvekspertīze |  |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |
| Kopā par iepirkumu |  |  |  |

- Piedāvājums ir spēkā 30 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Līguma noslēgšanas gadījumā šī piedāvājuma cena būs spēkā un paliks nemainīga visa Līguma darbības termiņā un apņemamies veikt autoruzraudzību līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem tā noteikumiem un pielikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkums

„Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr. DNP/2012/14

DARBA UZDEVUMS

Izstrādāt Dundagas ciema centrālās daļas lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas / attīstības tehniskos risinājumus. Projekta teritorija – orientējoši 10 ha. Teritorijas ir uzrādītā pievienotajā shematiskajā materiālā, kas ir šī Darba uzdevuma neatņemama sastāvdaļa.

Esošā situācija

Projekta teritorija ir Dundagas pilsētas centra daļa, kas izvietota starp Talsu / Pils / Maija / Skolas ielām, kā arī Brīvības ielai piegulošais kvartāls no Talsu līdz Maija ielai.

Projekta teritorijā 1970. – 1980.gados ir uzceltas daudzdzīvokļu mājas un izbūvēta arī lietus kanalizācijas sistēma - segtie vadi, kas nodrošināja lietus ūdeņu savākšanu no ēku jumtiem, ēkām piegulošiem laukumiem un ielām. Šobrīd esošā sistēma ir bojāta, un lietusgāžu laikā projekta teritorijas liela daļa pārplūst. Lietus un sniega kušanas ūdeņi notek un filtrējas dzīvojamo māju pagrabos. Lietus kanalizācijas tīklu tehniskā projektu dokumentācija pašvaldībai nav pieejama.

Darba mērķis

Darba mērķis ir izstrādāt tehnisko projektu lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošanai projekta teritorijā, nodrošinot lietus ūdens savākšanu no ēku jumtiem un segtām platībām, to attīrīšanu no naftas produktiem un suspendētām vielām nepieciešamības gadījumā pirms izlaides nodrošināšanas.

Darba uzdevums

- Esošās situācijas precizēšana

Izpildītājam ir jāiepazīstas ar esošo situāciju projekta teritorijā, kā ietvaros:

- jāveic topogrāfijas uzmērījumi pilnā apjomā projekta teritorijai (orientējoši 10 ha),

- Jāapseko esošā lietus kanalizācijas sistēma,

- Jānoskaidro Dundagas novada pašvaldības un Ventspils reģionālās vides pārvaldes prasības attiecībā uz lietus ūdens savākšanu projekta teritorijā un novadīšanu apkārtējā vidē,

- Jāveic vismaz 2 lietus ūdens analīzes no esošās sistēmas lietusgāžu laikā nosakot SV un naftas produktu saturu lietusūdeņos. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jānosaka arī citi lietusūdens sastāva parametri, kas nepieciešami lietus ūdens attīrīšanas iekārtu aprēķinam. Šīs izmaksas ir jāiekļauj piedāvājumā,

- Jāsaņem informācijas no LVĢMC par lietus intensitāti pēdējā gada laikā Dundagā vai tuvākajā meteoroloģiskajā stacijā, lai varētu veikt nokrišņu daudzuma analīzi konkrētā projekta teritorij,

- Jāveic lietus intensitātes mērījumi projekta teritorijā 2 nedēļu laikā, vai vismaz tik ilgi, lai tiktu uztvertas 2 lietus reizes, kuru laikā tiks noņemti lietus ūdens paraugi no esošās sistēmas,

- Jāveic citi mērījumi un/vai apsekošanas darbi, ko Izpildītājs uzskata par nepieciešamajiem, lai varētu izstrādāt projekta teritorijas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas attīstības iespējamos variantus. Visas izmaksas ir jāiekļauj piedāvājumā un papildus nepieciešamās izpētes, kas nav minētas šajā sadaļā detalizēti jāapraksta pretendenta tehniskajā piedāvājumā. Nekādas papildus izmaksas vēlāk netiks akceptētas no Pasūtītāja puses.

- Iespējamo risinājumu izstrāde

Balstoties uz esošās situācijas izpēti un projekta teritorijas detalizētu apsekošanu ir jāizstrādā iespējamie sistēmas attīstības varianti, izskatot iespēju projekta teritorijā ierīkot segtos vadus, grāvju sistēmu un savā starpā kombinējot šīs lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas ar mērķi nodrošināt lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu no projekta teritorijas. Risinājuma varianti (-s) jāpārrunā un jāprezentē SIA „Ziemeļkurzeme” un Dundagas novada pašvaldības pārstāvjiem.

- Tehniskā projekta izstrāde

Balstoties uz pieņemto tehnisko risinājumu ir jāizstrādā tehniskais projekts saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Izpildītājs ir atbildīgs par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un visu nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanu. Šīm mērķim Pasūtītājs Izpildītājam izsniegs pilnvaru.

Projektā ir jāiekļauj arī ģeoloģiskā izpēte. Urbumu vietu skaitu un dziļumu noteikt saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām.

Tehniskais projekts ir jāsaskaņo visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības instancēs, kā arī ir jāveic tā būvekspertīze pirms būvvaldes akcepta saņemšanas. Būveksperts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, bet jāpievērš uzmanība, ka būvekspertam ir jāuztur civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vismaz projekta izmaksu apjomā.

Tehniskā projekta ietvaros ir jāizstrādā būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Izstrādātais projekts 5 oriģinālos eksemplāros izdrukas formātā un 2 elektroniski uz CD datu nesējiem (1 disks failu oriģinālformātos un 1 disks .pdf formātā) jāiesniedz Pasūtītājam.

Pielikumā Teritorijas shēmas Dundagas centrs orto un Dundagas centrs kadastrs.

Pielikums Nr.3

Iepirkums

„Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr. DNP/2012/14

Kam: 	           _____DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI________________

Pretendents: ______________________________________________________

PRETENDENTA PERSONĀLA PIEREDZE

| Vārds, Uzvārds | Amats, specialitāte | Profesionālās kvalifikācijas apliecinošais dokuments | Objekta nosaukums | Veicamo darbu raksturojums un apjoms | Darbu veikšanas gads objektā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

Pielikums Nr.4

Iepirkums

„Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr. DNP/2012/14

PRETENDENTA PIEREDZE

Kam: 	           _____DUNDAGAS NOVADA PAŠVALDĪBAI________________

Pretendents: ______________________________________________________

| Nr. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma darbības laiks | Līgumcena, LVL (bez PVN) | Līguma ietvaros veikto pakalpojumu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.